实验室月查记录本

学院（部、中心）：

实验室名称：

实验室地点：

实验室安全员：

教务处编印

实验室安全月查参考项目表

| 序号 | 分 类 | 重点检查工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全制度执行情况 | 实验室各项规章制度有无上墙？ |
|  |  | 是否严格执行月查制度？ |
|  |  | 是否组织假期前后实验室安全检查，并形成记录？ |
|  |  | 实验室门口是否有责任人、联系方式挂牌？ |
|  |  | 常用报警电话号码是否在各实验室房间公示？ |
|  |  | 是否建立安全检查台账，记录问题及整改完成情况？ |
|  |  | 是否对本室工作人员及学生进行过安全教育？ |
| 2 | 卫生环境 | 卫生状况是否良好？ |
|  |  | 是否有该报废（或废弃）处理的物品没有及时清理现象（如纸板箱、废电脑、破损仪器、破损家具等）？ |
|  |  | 室内有无停放电动车、自行车等现象？ |
|  |  | 室内是否有烧煮食物、用餐现象？ |
|  |  | 室内有无发现鼠患虫害现象? |
|  |  | 室内是否有堆放私人物品现象？ |
|  |  | 是否有在实验室睡觉过夜现象？ |
| 3 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理？ |
|  |  | 消防通道是否通畅？ |
|  |  | 是否存在使用明火电炉现象？ |
|  |  | 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象？ |
| 4 | 水电安全 | 是否有电路容量不适用大功率设备的现象？ |
|  |  | 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象？ |
|  |  | 是否有电线老化现象？ |
|  |  | 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ |
|  |  | 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ |
|  |  | 是否存在接线板直接放在地面的现象？ |
|  |  | 是否存在下水道堵塞现象？ |
|  |  | 是否存在自来水开着，无人值守现象？ |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ |
|  |  | 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |
| 5 | 防盗安全 | 门窗装置是否安全、完好？必要的监控设施是否完好？ |
|  |  | 是否存在门开着但无人值守的现象? |
|  |  | 实验室及有关库房、办公室的钥匙管理是否按制度落实执行？ |
| 序号 | 分 类 | 重点检查工作内容 |
| 6 | 学生安全管理 | 学生首次进入实验室是否经过必要的安全知识教育与培训？ |
|  |  | 实验室人员是否对学生实验中不安全行为进行及时警示？ |
|  |  | 指导教师和管理人员是否经常与学生交流安全知识经验？ |
| 7 | 日常安全管理 | 实验（如化学反应、电加热等）过程中，是否有人值守？ |
|  |  | 高危实验是否禁止单人单独操作？ |
|  |  | 是否注意电烙铁、电吹风、水冷却系统等器具的安全使用？ |
|  |  | 空调、计算机等电器是否开机过夜？ |
|  |  | 配置的防火、防爆、防水浸等基本设备设施是否完好可用？ |
|  |  | 离开实验室时，是否关闭水源、电源、气源和门窗以防意外？ |
| 8 | 烘箱、 电阻炉 | 是否超期服役？ |
|  |  | 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶、易燃易爆化学品等? |
|  |  | 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物）? |
|  |  | 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ |
| 9 | 废弃物 处置 | 废液、废弃试剂瓶是否按要求分类、收集、送至指定地点并登记？ |
|  |  | 实验废液、废弃试剂瓶是否经过预处理？有无倾倒或抛记录？ |
|  |  | 是否配备了实验废液分类容器？ |
|  |  | 实验废液收纳容器是否有明显标识标记？ |
|  |  | 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ |
|  |  | 是否有向下水道倾倒废弃化学药剂等现象？ |
|  |  | 是否存在实验室门外堆放实验废弃物的现象？ |
| 10 | 压力容器安全管理 | 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ |
|  |  | 是否存放残余废气钢瓶？ |
|  |  | 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ |
|  |  | 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ |
|  |  | 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ |
|  |  | 是否存在忘关安全阀现象？ |
|  |  | 是否有相应的气体标识？ |
|  |  | 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？ |
|  |  | 是否对气体连接管路进行检漏？ |
|  |  | 独立的气体钢瓶室是否有专人管理？ |
| 11 | 机电及 特种设备安全 | 操作规程有无明示、设备及安全防护装置是否正常? |
|  |  | 行车等特种设备是否按期检验？特种设备操作人员是否持证上岗？ |
|  |  | 有无机电及特种设备的安全警示标识？ |

实验室安全月查记录表（____年__月）

| 检查内容 | 月查及发现问题记录 |
| --- | --- |
| 安全制度执行情况 |  |
| 卫生环境 |  |
| 消防安全 |  |
| 水电安全 |  |
| 防盗安全 |  |
| 学生安全管理 |  |
| 日常安全管理 |  |
| 烘箱、电阻炉安全 |  |
| 废弃物处置 |  |
| 压力容器安全管理 |  |
| 机电及特种设备安全 |  |
| 安全教育与培训、责任制度落实、安全管理制度及实验操作规程遵守情况 |  |
| 安全隐患有效整改情况 |  |
| 其它 |  |
| 房间直接责任人（安全员） 意见 | 签字： 日期： |
| 月查负责人 意见 | 签字： 日期： |
| 学院（单位）处理 或整改意见 | 签字： 日期： |

检查人：                      记录人：                 检查日期：